### УТВЕРЖДАЮ

### Генеральный директор РОФКР ПО

### ________________С.В.Макарченко

### «____»__________________2016г.

### КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

### ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ

### СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

### (извещение о проведении открытого конкурса 10К)

### Псков

### 2016

### СОДЕРЖАНИЕ

|  | Стр. |
| --- | --- |
| Общие положения | 3 |
| Требования к участникам конкурса | 3 |
| Требования к составу, форме и порядку подачи заявок на участие в конкурсе | 4 |
| Разъяснение положений конкурсной документации и внесение изменений в нее | 6 |
| Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и их рассмотрение | 6 |
| Оценка, сопоставление заявок и подведение итогов открытого конкурса. | 8 |
| Заключение договора | 10 |
| Приложение № 1 Опись входящих в состав конкурсной заявки документов | 12 |
| Приложение № 2 Конкурсное предложение | 13 |
| Приложение № 3 Форма доверенности | 15 |
| Приложение № 4 Сведения об опыте выполнения работ по строительному контролю капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, за 2013-2016 годы | 16 |
| Приложение № 5 Проект договора на выполнение работ по осуществлению строительного контроля капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | 17 |
| Техническое задание | 27 |

### Раздел 1. Общие положения

1.1.	Предметом настоящего конкурса является право заключения договора на осуществление строительного контроля капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Псковской области.

1.2.	Конкурс проводится в соответствии с «Временным положением о порядке привлечения Региональным оператором – Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Псковской области подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Псковской области утвержденным постановлением Администрации Псковской области от 23.03.2016 №99.

1.3.	На работы, составляющие объект закупки, Постановлением Правительства РФ от 29.12.2015г. №1457 установлен запрет на их выполнение (оказание) организациям, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, а также организациями, контролируемыми гражданами Турецкой Республики и (или) организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики.

### Раздел 2. Требования к участникам конкурса

2.1.	Для участия в открытом конкурсе допускаются участники, соответствующие следующим требованиям:

а)	не проводится ликвидация участника конкурсного отбора и отсутствует решение арбитражного суда о признании участника конкурсного отбора банкротом и об открытии конкурсного производства;

б)	не приостановлена деятельность и (или) на имущество, необходимое для выполнения обязательств по предмету конкурса, не наложен арест по решению суда, административного органа;

в)	отсутствует не оспоренная в установленном порядке задолженность по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, взыскание которой может привести к невозможности исполнения обязательств по предмету конкурса;

г)	отсутствие сведений в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), ведение которого осуществляется уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

д)	наличие свидетельства саморегулируемой организации на проведение работ, указанных в Перечне видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утвержденном Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009г. №624:

- п. 32.1 - строительный контроль за общестроительными работами;

- п. 32.5 - строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и вентиляции;

- п. 32.6 - строительный контроль за работами в области пожарной безопасности;

- п. 32.7 - строительный контроль за работами в области электроснабжения.

### Раздел 3. Требования к составу, форме

### и порядку подачи заявок на участие в конкурсе

3.1.	Для участия в открытом конкурсе подается одна конкурсная заявка установленной формы с одним комплектом прилагаемых документов.

Заявки на участие в конкурсе представляются по форме и в порядке, которые указаны в конкурсной документации, а также в месте и до истечения срока, которые указаны в извещении о проведении конкурса. При этом датой начала срока подачи заявки на участие в конкурсе является день, следующий за днем официального опубликования извещения. Для участия в конкурсе участник подает следующий комплект документов:

а) опись входящих в состав конкурсной заявки документов по форме согласно Приложению №1 к настоящей конкурсной документации;

б) конкурсное предложение, составленное по форме согласно Приложению №2 к настоящей конкурсной документации;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника открытого конкурса – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника открытого конкурса без доверенности). В случае если от имени участника открытого конкурса действует иное лицо, заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника открытого конкурса по форме согласно Приложению №3 к настоящей конкурсной документации;

г)	копии учредительных документов со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к нему (для юридических лиц), нотариально заверенную копию документа, удостоверяющего личность – паспорт гражданина Российской Федерации (для индивидуальных предпринимателей);

д)	копия документа о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя;

е)	копия свидетельства о постановке юридического лица или индивидуального предпринимателя на учет в налоговом органе;

ж) оригинал, нотариально заверенная, или подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), полученная не ранее чем за месяц до даты подачи конкурсной заявки;

з) оригинал, нотариально заверенная, или подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью справка из налогового органа о размере задолженности участника конкурса по обязательным платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и государственные внебюджетные фонды, полученная не ранее первого января года, в котором подается заявка;

и)	копия свидетельства саморегулируемой организации на проведение работ, указанных в Перечне видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утвержденном Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009г. №624:

- п. 32.1 - строительный контроль за общестроительными работами;

- п. 32.5 - строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и вентиляции;

- п. 32.6 - строительный контроль за работами в области пожарной безопасности;

- п. 32.7 - строительный контроль за работами в области электроснабжения

Участник конкурса помимо вышеуказанных документов вправе подать сведения, подтверждающие опыт работы организации на объектах-аналогах (под объектом-аналогом понимается объект выполнения работ по осуществлению строительного контроля капитального ремонта многоквартирных домов, на котором участником были оказаны услуги (выполнены работы), аналогичные (сходные объекту по техническим и другим характеристикам) тем, которые являются предметом конкурса)) согласно Приложению №4 к настоящей конкурсной документации, с приложением документов или копий документов (ранее заключенные договора с комплектом актов, подтверждающих закрытие договора);

3.2.	Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, и приложения к ней должны быть сшиты в единую книгу, которая должна содержать сквозную нумерацию листов, скреплены печатью, на обороте должно быть указано количество листов, указанное цифрами и прописью, заверены подписью уполномоченного лица на подписание заявки на участие в конкурсе. Концы прошивочной нити выводятся с тыльной стороны единой книги, связываются и заклеиваются листом бумаги, на котором делается надпись: «Прошито и пронумеровано _____ листов», при этом прошивка должна быть подписана лицом, уполномоченным на подписание заявки, и скреплена печатью (при наличии).

Соблюдение указанных требований означает, что информация и документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе, поданы от имени участника конкурса, и он несет ответственность за подлинность и достоверность этих документов и информации. Все документы в составе заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица.

3.3.	Заявка составляется на русском языке и подается вместе со всеми прилагающимися документами в запечатанном конверте. Все листы в конверте должны быть сшиты в единую книгу. На конверте должно быть указано наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, адрес его местонахождения, телефон, адрес электронной почты и пометка «На конкурс подрядных организаций», а если конкурсной документацией предусмотрено два или более лотов, то также пометка с указанием номера лота.

3.4	Участник конкурса вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении каждого лота. Участник конкурса самостоятельно несет все расходы, связанные с участием в конкурсе. Представленные участником конкурса документы в составе заявки на участие в конкурсе не возвращаются.

3.5.	При установлении факта подачи одним участником открытого конкурса двух и более заявок на участие в открытом конкурсе по одному лоту в случае, если поданные ранее заявки таким участником открытого конкурса не отозваны, все заявки такого участника открытого конкурса не рассматриваются и подлежат возврату.

3.6.	Все заявки, представленные в установленном конкурсной документацией порядке, регистрируются Региональным оператором последовательно, исходя из момента поступления, в журнале регистрации заявок на участие в открытом конкурсе. Регистрационный номер, дата и время приемки заявки проставляются на запечатанном конверте.

3.7.	Конверты с заявками, полученные Региональным оператором по истечении срока приема заявок, не подлежат приему и регистрации, не вскрываются и подлежат возврату.

### 3.8.	Участник открытого конкурса вправе отозвать поданную им заявку в любое время до окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе.

3.9.	В случае, если по истечении срока приема заявок не подано ни одной заявки, открытый конкурс признается конкурсной комиссией несостоявшимся.

3.10.	В случае, если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, конкурсная комиссия признает открытый конкурс несостоявшимся в отношении тех лотов, по которым не подано ни одной заявки.

3.11.	Решение конкурсной комиссии о признании открытого конкурса несостоявшимся по основанию, указанному в настоящем пункте Положения, принимается не позднее двух рабочих дней по истечении срока приема заявок и размещается Региональным оператором на своем официальном сайте в сети «Интернет».

### Раздел 4. Разъяснение положений

### конкурсной документации и внесение изменений в нее

4.1.	Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме Региональному оператору запрос о даче разъяснений положений конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса Региональный оператор обязан направить в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации.

Раздел 5. Вскрытие конвертов

с заявками на участие в конкурсе и их рассмотрение

5.1.	Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками, и осуществляется их рассмотрение на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией, а также проверяется соответствие участников требованиям открытого конкурса, в срок, указанный в извещении о проведении открытого конкурса.

5.2.	Конкурсная комиссия принимает решение о признании заявки надлежащей, если она соответствует требованиям, указанным в извещении о проведении открытого конкурса и конкурсной документации, а участник открытого конкурса, подавший такую заявку, соответствует требованиям, которые предъявляются к участнику конкурса и указаны в конкурсной документации.

5.3.	Конкурсная комиссия принимает решение о признании заявки ненадлежащей и ее отклонении, если заявка не соответствует требованиям, указанным в извещении о проведении открытого конкурса и конкурсной документации, и (или) участник открытого конкурса, подавший такую заявку, не соответствует требованиям, которые предъявляются к участнику открытого конкурса и указаны в конкурсной документации. Такая заявка подлежит хранению Региональным оператором в течение трех лет со дня принятия конкурсной комиссией решения о признании заявки ненадлежащей и ее отклонении.

5.4.	В случае отклонения конкурсной комиссией всех заявок конкурсная комиссия принимает решение о признании открытого конкурса несостоявшимся.

5.5.	Решение конкурсной комиссии принимается отдельно по каждой заявке. Ход вскрытия конвертов с заявками и их рассмотрение, а также принятые конкурсной комиссией решения заносятся в протокол вскрытия конвертов и рассмотрения конкурсных заявок, который составляется в этот же день и подписывается всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии.

5.6.	Протокол вскрытия конвертов с заявками и их рассмотрения размещается Региональным оператором на своем официальном сайте в сети «Интернет» не позднее дня, следующего за днем его подписания членами комиссии.

5.7.	В случае если по результатам рассмотрения заявок конкурсной комиссией признана надлежащей только одна заявка, второй этап открытого конкурса не проводится. В случае если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, и в отношении конкретного лота конкурсной комиссией признана надлежащей только одна заявка, второй этап открытого конкурса не проводится в отношении данного лота.

В этом случае в течение двух рабочих дней с даты подписания протокола вскрытия конвертов с заявками и их рассмотрения Региональный оператор составляет проект договора на условиях, предусмотренных в заявке данного участника открытого конкурса и в конкурсной документации, и направляет участнику открытого конкурса, подавшему эту заявку, предложение о подписании указанного договора с приложением двух его экземпляров.

5.8.	В случае непредставления Региональному оператору данным участником двух подписанных им экземпляров договора в течение десяти рабочих дней со дня размещения Региональным оператором на своем официальном сайте в сети «Интернет» протокола вскрытия конвертов с заявками и их рассмотрение конкурсная комиссия принимает решение о признании открытого конкурса несостоявшимся. 	Решение конкурсной комиссии о признании открытого конкурса несостоявшимся размещается Региональным оператором на своем официальном сайте в сети «Интернет».

### Раздел 6. Оценка, сопоставление заявок

### и подведение итогов открытого конкурса.

### 6.1.	Заявки, признанные надлежащими, оцениваются конкурсной комиссией по установленным в настоящем пункте критериям исходя из величин их значимости, установленных в конкурсной документации, путем присуждения баллов.

6.2.	Для определения лучших условий исполнения договора, предложенных в заявках на участие в открытом конкурсе, конкурсная комиссия осуществляет оценку заявок по следующим критериям:

а)	 цена услуг и (или) работ по капитальному ремонту;

б)	квалификация участника открытого конкурса, отражающая опыт выполнения аналогичных услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества по договорам, выполненным собственными силами, за три года, предшествующих году проведения открытого конкурса;

в)	продолжительность деятельности участника конкурса;

г)	величина гарантийного срока выполняемых услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества;

д)	величина уставного капитала.

Таблица 1

| № критерия | Наименование критерия | Максимальное значение балла |
| --- | --- | --- |
| 1 | Цена услуг и (или) работ по капитальному ремонту | 500 |
| 2 | Общая стоимость услуг и (или) работ по осуществлению строительного контроля капитального ремонта общего имущества по договорам, выполненным собственными силами, за три года предшествующих дате подачи заявки | 100 |
| 3 | Продолжительность деятельности участника конкурса | 100 |
| 4 | Величина гарантийного срока выполняемых услуг и (или) работ по строительному контролю капитального ремонта общего имущества | 50 |
| 5 | Величина уставного капитала | 250 |
|  | Сумма по всем критериям (максимальный балл) | 1000 |

Расчет количества баллов по критерию «Цена услуг и (или) работ по капитальному ремонту» производится путем умножения максимального балла по данному критерию, в соответствии с Таблицей 1, на коэффициент отклонения, в соответствии с Таблицей 2

Таблица 2

| Интервал изменения цены | Коэффициент отклонения |
| --- | --- |
| Снижена цена договора до 1% от начальной цены договора | 0,0 |
| Снижена цена договора от 1 до 2% от начальной цены договора | 0,1 |
| Снижена цена договора от 2 до 3% от начальной цены договора | 0,2 |
| Снижена цена договора от 3 до 4% от начальной цены договора | 0,3 |
| Снижена цена договора от 4 до 5% от начальной цены договора | 0,4 |
| Снижена цена договора от 5 до 6% от начальной цены договора | 0,5 |
| Снижена цена договора от 6 до 7% от начальной цены договора | 0,6 |
| Снижена цена договора от 7 до 8% от начальной цены договора | 0,7 |
| Снижена цена договора от 8 до 9% от начальной цены договора | 0,8 |
| Снижена цена договора от 9 до 10% от начальной цены договора | 0,9 |
| Снижена цена договора от 10% от начальной цены договора | 1 |

Расчет количества баллов по критерию «Общая стоимость услуг и (или) работ по осуществлению строительного контроля капитального ремонта общего имущества по договорам, выполненным собственными силами, за три года предшествующих дате подачи заявки» производится путем умножения максимального балла по данному критерию, в соответствии с Таблицей 1, на коэффициент отклонения, в соответствии с Таблицей 3

Таблица 3

| Показатель | Величина коэффициента отклонения |
| --- | --- |
| Общая стоимость услуг и (или) работ по осуществлению строительного контроля капитального ремонта общего имущества по договорам, выполненным собственными силами, за три года предшествующих дате подачи заявки: |
| менее 1 000 000 рублей | 0 |
| от 1 000 000 до 2 000 000 рублей | 0,2 |
| от 2 000 000 до 4 000 000 рублей | 0,4 |
| от 4 000 000 до 8 000 000 рублей | 0,6 |
| от 8 000 000 до 10 000 000 рублей | 0,8 |
| свыше 10 000 000 рублей | 1 |

Расчет количества баллов по критерию «Продолжительность деятельности участника конкурса» производится путем умножения максимального балла по данному критерию, в соответствии с Таблицей 1, на коэффициент отклонения, в соответствии с Таблицей 4

Таблица 4

| Продолжительность деятельности участника конкурса | Коэффициент отклонения |
| --- | --- |
| менее 3-х лет | 0 |
| от 3-х до 6-ти лет | 0,5 |
| свыше 6-ти лет | 1,0 |

Расчет количества баллов по критерию «Величина гарантийного срока выполняемых услуг и (или) работ по строительному контролю капитального ремонта общего имущества» производится путем умножения максимального балла по данному критерию, в соответствии с Таблицей 1, на коэффициент отклонения, в соответствии с Таблицей 5

Таблица 5

| Интервал величины гарантийного срока выполняемых услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества | Коэффициент отклонения |
| --- | --- |
| Гарантийный срок до 5-ти лет включительно | 0 |
| Гарантийный срок свыше 5-ти до 7-ми лет включительно | 0,5 |
| Гарантийный срок свыше 7-ми лет | 1 |

Расчет количества баллов по критерию «Величина уставного капитала» производится путем умножения максимального балла по данному критерию, в соответствии с Таблицей 1, на коэффициент отклонения, в соответствии с Таблицей 6

Таблица 6

| Величина уставного капитала | Коэффициент отклонения |
| --- | --- |
| менее 100 000 рублей | 0 |
| от 100 000 до 1 000 000 рублей | 0,2 |
| от 1 000 000 до 5 000 000 рублей | 0,4 |
| от 5 000 000 до 10 000 000рублей | 0,6 |
| свыше 10 000 000 рублей | 1 |

6.3.	На основании результатов оценки заявок конкурсная комиссия производит сопоставление заявок, в процессе которого каждой заявке присваивается порядковый номер в порядке уменьшения суммы присужденных баллов. Заявке, которой присуждено наибольшее количество баллов, присваивается первый номер. В случае если нескольким заявкам присуждено одинаковое количество баллов, меньший порядковый номер присваивается заявке с предложением меньшей цены договора, в случае одинаковых предложений цены договора, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других заявок.

При этом время и дата подачи заявок для участников открытого конкурса, подавших заявки лично, определяется по времени и дате, проставленным в журнале регистрации заявок на участие в открытом конкурсе, для участников открытого конкурса, подавших заявки посредством почтового отправления или через курьерскую службу – исходя из документов (квитанции, чеки, накладные, экспедиторские расписки, выданные организацией, предоставившей услуги доставки), представленных такими участниками по запросу Регионального оператора в установленный им срок.

6.4.	На основании результатов сопоставления заявок конкурсная комиссия определяет победителя открытого конкурса, которым признается участник конкурса, заявке которого присвоен первый номер.

6.5.	 Ход оценки, сопоставления заявок и подведения итогов открытого конкурса, а также принятые конкурсной комиссией решения отражаются в протоколе итогов открытого конкурса, который составляется в этот же день и подписывается всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии.

6.6.	Протокол итогов открытого конкурса размещается Региональным оператором на своем официальном сайте в сети «Интернет» не позднее дня, следующего за днем его подписания членами комиссии.

Раздел 7. Заключение договора

7.1.	 Копия протокола итогов открытого конкурса в течение двух рабочих дней с даты его подписания направляется Региональным оператором победителю открытого конкурса с приложением двух экземпляров проекта договора, который составляется на условиях, предусмотренных в заявке победителя открытого конкурса и в конкурсной документации. В течение десяти рабочих дней со дня размещения Региональным оператором на своем официальном сайте в сети «Интернет» протокола итогов открытого конкурса победитель конкурса обязан подписать и передать Региональному оператору два экземпляра договора.

7.2.	 В случае если победитель открытого конкурса в срок, установленный пунктом 7.1., не представил Региональному оператору два подписанных им экземпляра договора, конкурсная комиссия признает такого победителя уклонившимся от заключения договора.

Решение конкурсной комиссии о признании победителя открытого конкурса уклонившимся от заключения договора принимается не позднее двух рабочих дней по истечении срока заключения договора, установленного пунктом 7.1., и размещается Региональным оператором на своем официальном сайте в сети «Интернет».

7.3.	В случае принятия конкурсной комиссией решения о признании победителя открытого конкурса уклонившимся от заключения договора, Региональный оператор предлагает заключить договор участнику открытого конкурса, заявке которого присвоен второй номер в соответствии с протоколом итогов открытого конкурса (далее – участник открытого конкурса, занявший второе место). Проект договора составляется Региональным оператором по форме, установленной конкурсной документацией, на условиях, предусмотренных в заявке этого участника открытого конкурса.

Проект договора подлежит направлению Региональным оператором участнику открытого конкурса, занявшему второе место, в двух экземплярах в срок, не превышающий двух рабочих дней со дня признания победителя конкурса уклонившимся от заключения договора.

7.4.	Участник открытого конкурса, занявший второе место, в течение пяти рабочих дней со дня получения проекта договора вправе подписать два экземпляра договора и передать их Региональному оператору.

7.5.	В случае, если участник открытого конкурса, занявший второе место, не представил Региональному оператору в срок, установленный пунктом 7.4., два подписанных этим участником экземпляров договора, то данный участник открытого конкурса не считается уклонившимся от заключения договора. В данном случае открытый конкурс признается конкурсной комиссией несостоявшимся.

7.6.	Решение конкурсной комиссии о признании открытого конкурса несостоявшимся по основанию, указанному в настоящем пункте, принимается не позднее двух рабочих дней по истечении срока, установленного пунктом 7.4., и размещается Региональным оператором на своем официальном сайте в сети «Интернет».

Приложение № 1

ОПИСЬ

входящих в состав конкурсной заявки документов

__________________________________________________________________________________

(наименование участника)

подтверждает, что для участия в открытом конкурсе на заключение договора по осуществлению строительного контроля капитального ремонт общего имущества в многоквартирных домах Псковской области, в составе конкурсной заявки представлены нижеперечисленные документы, и что содержание описи и состав конкурсной заявки совпадают.

| Наименование документа | Листы | Количество листов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

Должность, подпись уполномоченного лица,

ссылка на доверенность, печать

Приложение № 2

КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

(указать номера лотов, наименование работ, объекты и адреса)

1. Участник:

| 1.1. Наименование юридического лица (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) |  |
| --- | --- |
| 1.2. ИНН, КПП (при наличии) |  |
| 1.3. Юридический адрес |  |
| 1.4. Фактический адрес |  |
| 1.5. Контактный телефон (факс) |  |
| 1.6. Контактное лицо |  |

2. Электронный адрес участника ___________________________________________

3. Участник______________________________________________________________

(является (не является), основание освобождения от уплаты НДС в случае наличия)

плательщиком налога на добавленную стоимость.

4. Конкурсная документация изучена нами в полном объеме и признана полной и достаточной для подготовки настоящей конкурсной заявки.

5. Участник имеет свидетельство саморегулируемой организации на проведение работ, указанных в Перечне видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утвержденном Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 624:

- п. 32.1 - строительный контроль за общестроительными работами;

- п. 32.5 - строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и вентиляции;

- п. 32.6 - строительный контроль за работами в области пожарной безопасности;

- п. 32.7 - строительный контроль за работами в области электроснабжения

6. Подтверждаем соответствие требованиям:

а) не проводится ликвидация и отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства;

б) не приостановлена деятельность и (или) на имущество, необходимое для выполнения обязательств по предмету конкурса, не наложен арест по решению суда, административного органа;

в) отсутствует не оспоренная в установленном порядке задолженность по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, взыскание которой может привести к невозможности исполнения обязательств по предмету конкурса;

г) отсутствуют сведения в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), ведение которого осуществляется уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

### 7. Предлагаем следующие условия выполнения договора:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Цена услуг и (или) работ по строительному контролю капитального ремонта | рублей |  |
| 2. | Общая стоимость услуг и (или) работ по осуществлению строительного контроля капитального ремонта общего имущества по договорам, выполненным собственными силами, за три года предшествующих году проведения открытого конкурса | рублей |  |
| 3 | Продолжительность деятельности участника конкурса | лет |  |
| 4 | Величина гарантийного срока выполняемых услуг и (или) работ по строительному контролю капитального ремонта общего имущества | лет |  |
| 5 | Величина уставного капитала | рублей |  |

Должность, подпись уполномоченного лица, ссылка на доверенность, печать

___________________________________________________________________

Приложение № 3

ДОВЕРЕННОСТЬ №______

Место составления______________________

Дата выдачи___________________________

Настоящей доверенностью _____________________________________________________

(наименование участника)

в лице________________________________________________________________________

(должность руководителя участника, Ф. И. О)

действующего на основании: ____________________________________________________

(устава, положения и т. п.)

уполномочивает ______________________________________________________________

(Ф. И. О. лица, которому выдается доверенность, и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

осуществлять все необходимые действия от имени юридического лица (индивидуального предпринимателя), в том числе, подписывать конкурсную заявку на участие в открытом конкурсе на заключение договора на разработку проектной документации на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах Псковской области.

Настоящая доверенность выдана сроком на _______________________________________

Подпись ________________________________________________________удостоверяю.

(Ф. И. О. лица, которому выдается доверенность)

Должность, подпись уполномоченного лица,

ссылка на доверенность, печать

Приложение № 4

# Сведения

# об опыте выполнения работ по осуществлению строительного контроля

# капитального ремонта многоквартирных домов, за 2013-2016 года

| № п/п | Предмет договора | Наименование заказчика (генподрядчика) (адрес, телефон) | Стоимость работ, аналогичных предмету конкурса, (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2013 год |
| 2014 год |
| 2015 год |
| 2016 год |
|  | ИТОГО |  |  |

# Данные, указанные в форме подтверждаются приложенными копиями контрактов (договоров) со всеми приложениями и дополнительными соглашениями, копиями актов о приемке выполненных работ и других документов.

Форма заполняется в соответствии с представленными документами, при отсутствии документального подтверждения, соответствующие суммы, указанные в форме, учитываться не будут.

Уполномоченное лицо

______________________________			____________________________

(подпись)								(Ф.И.О)

М.П.

Приложение № 5

ПРОЕКТ

Договор №__

на оказание услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Псковской области

г.Псков									«___» _______2016г.

Региональный оператор - Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Псковской области, именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице  генерального директора Макарченко Сергея Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________________ в лице _______________________________________, действующего на основании ____________, именуемый в дальнейшем Исполнитель, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.Предмет договора.

1.1.Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по осуществлению строительного контроля (далее – Услуги) за выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, согласно Технического задания (Приложение №1), а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные Услуги.

1.2. Исполнитель оказывает услуги на основании свидетельства, выданного саморегулируемой организацией, о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №_______ от «____» ______________ года.

1.3.Исполнитель оказывает услуги собственными силами и средствами. Качественно и в полном объеме в соответствии с условиями договора, СНиП. Действующими нормативными правовыми актами в сфере строительства.

1.4.Договор заключен по итогам конкурса, протокол итогов открытого конкурса от «____» ____________2016г.№___.

2.Сроки оказания услуг.

2.1.Сроки оказания услуг по настоящему договору соответствуют срокам выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, согласно графикам проведения работ, указанных в договорах подряда на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Псковской области, заключенных с подрядчиками, заключаемых Заказчиком по результатам торгов, и передаваемых Заказчиком Исполнителю, в порядке, предусмотренном п. 5.1.1. Договора.

3. Цена договора, сроки и порядок оплаты услуг.

3.1. Цена Договора составляет __________ (___) рублей __ копеек, в том числе НДС в размере _________ (___) рублей __ копеек.

3.2. Цена Договора включает в себя стоимость всего комплекса услуг, оказанных по Договору, транспортные расходы, а также все прочие расходы, все налоги и сборы, другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие к выплате. Все издержки и затраты, связанные с исполнением своих обязательств по Договору, Исполнитель несет за свой счет.

3.3. Цена договора является ориентировочной. Окончательная цена определяется сторонами в размере 2,14 процента от стоимости выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, указанной в акте выполненных работ по форме КС-2 по каждому виду работ. Общая цена договора не может превышать сумму, установленную п. 3.1. Договора.

3.4. Оплата стоимости выполненных видов Работ по настоящему Договору осуществляется в следующем порядке:

Оплата отдельных выполненных видов Работ производится Заказчиком в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

3.5. Основанием для оплаты Исполнителю оказанных услуг является Акт, подписанный Заказчиком и Исполнителем, согласованный с лицом, уполномоченным действовать от имени собственников помещений многоквартирного дома, в котором осуществляются работы по капитальному ремонту и представителем органа местного самоуправления по месту нахождения объекта в соответствии с ч. 2 ст. 190 ЖК РФ, а также выставленный счет и счет-фактура.

3.6. Днем платежа по договору считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.

3.7. Заказчик осуществляет расчеты с Исполнителем по безналичному расчету.

4. Порядок и сроки осуществления Заказчиком приемки оказанных услуг в части соответствия ее объема требованиям, установленным договором, порядок и сроки оформления результатов такой приемки.

4.1. По окончании оказания услуг, Исполнитель подписывает Акт и согласовывает его с лицом, уполномоченным действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме, в котором производились работы по капитальному ремонту и органом местного самоуправления по месту нахождения объекта в соответствии со ст. 190 ЖК РФ.

4.2. После согласования Акта с лицами, указанными в п. 4.1. Договора Исполнитель направляет Акт Заказчику.

4.3. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения Акта, подписанного Исполнителем и лицами, указанными в п. 4.1. Договора Заказчик подписывает его со своей стороны и возвращает один экземпляр Акта Исполнителю или направляет в тот же срок мотивированный отказ от подписания Акта. В случае получения мотивированного отказа Исполнитель обязан устранить все выявленные недостатки оказанных услуг в срок, указанный в мотивированном отказе Заказчика.

Заказчик имеет право не оплачивать оказанные Исполнителем услуги до дня устранения в полном объеме недостатков услуг, указанных в мотивированном отказе Заказчика.

4.4. Устранение недостатков работ осуществляется Исполнителем своими силами и за свой счет.

4.5. Для проверки предоставленных Исполнителем результатов оказанных услуг, в части их соответствия условиям Договора Заказчик вправе провести экспертизу.

Экспертиза результатов оказанных услуг может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании Договоров, заключенных в соответствии с Законом.

4.6. Расходы на экспертизу несет Исполнитель, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Исполнителем Договора.

5. Права и обязанности сторон.

5.1. Заказчик обязуется:

5.1.1. Передать Исполнителю по акту следующую документацию:

-техническую документацию;

-сметный расчет;

-копии договоров подряда на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Псковской области, заключенных с подрядчиками.

5.1.2. Обеспечить представителям Исполнителя допуск на Объекты.

5.1.3. Оказывать содействие Исполнителю в ходе оказания им услуг по Договору.

5.1.4. Подписать Акт или направить мотивированный отказ от его подписания.

5.1.5. Обеспечит оплату надлежащим образом оказанных услуг в соответствии с условиями Договора.

5.2. Заказчик вправе:

5.2.1. Осуществлять контроль за ходом и качеством оказания Исполнителем услуг в соответствии с условиями Договора.

5.2.2. Давать обязательные для Исполнителя указания по улучшению качества оказываемых услуг, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.

5.2.3. Требовать надлежащего и всестороннего оказания услуг, а в случае если услуги не оказаны или оказаны ненадлежащим образом – устранения Исполнителем выявленных нарушений обязательств в установленный Заказчиком срок.

5.2.4. В случае не оказания или ненадлежащего оказания услуг отказаться от подписания Акта и от оплаты услуг до устранения Исполнителем выявленных нарушений обязательств.

5.3. Исполнитель обязуется:

5.3.1. Назначить представителей Исполнителя, уполномоченных осуществлять строительный контроль на Объектах (далее – представители Исполнителя).

5.3.2. Обеспечивать Заказчику возможность контроля за ходом и качеством оказания услуг, незамедлительно устранять обнаруженные Заказчиком недостатки услуг, участвовать в сверке расчетов по Договору.

5.3.3. Исполнять полученные от Заказчика указания, относящиеся к объему и (или) качеству оказанных услуг, с проведением учета объемов и стоимости принятых и оплаченных подрядчиками выполненных работ, а также объемов и стоимости некачественно выполненных подрядчиками работ, затрат на устранение дефектов и переделки.

5.3.4. Проводить строительный контроль в соответствии с Положением о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденного Постановлением Правительства РФ № 468 от 21.06.2010 г.

5.3.5. Предоставлять Заказчику информацию о любых факторах, которые могут повлиять на график выполнения работ подрядчиками, качество или стоимость выполнения работ.

5.3.6. Проводить приемку выполненных работ по капитальному ремонту в составе созданной Комиссии (в том числе, подписывает соответствующие акты приемки выполненных работ, предусмотренные договорами на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах), проверку качества выполненных работ, а также проверку достоверности сведений, полноты и качества, имеющейся в представленной подрядчиком исполнительной документации, в том числе, в журнале работ по форме КС-6а, акте приемки выполненных работ, акте о приемке выполненных работ по форме КС-2 в течение трех рабочих дней с даты поступления уведомления о готовности к сдаче выполненных работ и передачи всей исполнительной и технической документации от лица выполняющего работы по капитальному ремонту многоквартирного дома, в случае отсутствия обстоятельств, указанных в пункте 5.3.9. подписать акты приемки выполненных работ КС-2.

5.3.7. По требованию Заказчика, представлять письменный отчет об оказанных услугах, в течение 3(трех) рабочих дней с момента получения требования.

5.3.8. По окончании оказания услуг, передать Заказчику документацию, относящуюся к выполненным работам и составленную в процессе оказания услуг на объекте, их сдачи и приемки.

5.3.9. При выявлении несоответствия выполненных работ в результате проведения технического контроля, требованиям проектной документации, нормативно-техническим документам РФ, несоответствие сведений, указанных в акте о приемке выполненных работ формы КС-2 фактически выполненным работам, или при наличии претензий к качеству выполненных работ, потребовать устранения всех выявленных недостатков путем оформления мотивированного отказа от подписания актов о приемке выполненных работ КС-2 с указанием сроков устранения замечаний и выдать его подрядчику для дальнейшего устранения замечаний по выполненным работам или для необходимой доработки документов.

5.4. Исполнитель вправе:

5.4.1. Требовать оплаты за надлежащим образом оказанные и принятые Заказчиком услуги в соответствии с условиями Договора.

5.4.2. Требовать надлежащего исполнения Заказчиком своих обязательств по Договору.

6. Гарантии качества.

6.1. Исполнитель несет ответственность за недостатки оказанных услуг, обнаруженные в пределах гарантийного срока, установленного в соответствии с договором на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, со дня подписания Акта.

6.2. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество оказанных по Договору услуг не соответствует требованиям технической документации и СНиП, с иными недостатками, которые делают объект непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик должен письменно заявить о них Исполнителю с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Исполнителя безвозмездного устранения недостатков.

6.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, которые делают объект непригодным для эксплуатации в связи с некачественным выполнением работ по договору подряда, Исполнитель несет с подрядчиком солидарную ответственность за обнаруженные дефекты, если не докажет, что они не связаны с оказанием Услуг.

6.4. Течение гарантийного срока прерывается со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Исполнителем. После устранения выявленных нарушений течение гарантийного срока начинается снова, в том числе на услуги, оказанные в порядке устранения выявленных нарушений.

6.5. Исполнитель рассматривает документы, представленные Заказчиком в соответствии с пунктом 6.2. Договора, в течение 2 (двух) рабочих дней со дня их получения и в случае согласия устраняет выявленные нарушения в сроки, установленные в документах или отдельно согласованные с Заказчиком. В случае, несогласия Исполнителя с информацией, представленной Заказчиком (полностью или частично), он обязан в вышеуказанный срок представить письменное мотивированное возражение с приложением подтверждающих документов. В случае, если Заказчик не согласен с возражениями Исполнителя, Заказчик по своему усмотрению вправе:

-привлечь других лиц для устранения выявленных нарушений с возложением на Исполнителя всех расходов, связанных с устранением выявленных нарушений;

-передать спор на рассмотрение в Арбитражный суд Псковской области.

6.6. В случае обнаружения Заказчиком недостатков результатов оказанных услуг по истечении гарантийного срока, но в пределах пяти лет с момента, когда результат оказанных услуг был принят или должен был быть принят Заказчиком, Исполнитель несет ответственность, если Заказчик докажет, что недостатки возникли до приемки оказанных услуг Заказчиком или по причинам, возникшим до этого момента.

7. Ответственность сторон.

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

7.2. За нарушение сроков оказания и (или) сдачи услуг или сроков устранения недостатков в оказанных услугах Заказчик вправе взыскать с Исполнителя пени в размере 0,1 % (одной десятой процента) от стоимости фактически выполненных работ по договору Подряда за каждый день просрочки.

7.3. В случае обнаружения дефектов, которые делают объект непригодным для эксплуатации в связи с некачественным выполнением работ по договору подряда, Исполнитель несет с подрядчиком солидарную ответственность за обнаруженные дефекты, если не докажет, что они не связаны с оказанием Услуг.

8. Обстоятельства непреодолимой силы.

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по данному Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и эти обстоятельства повлияли на исполнение Договора, таких как стихийные бедствия природного характера и вызванные ими пожар, наводнение, землетрясение. При этом срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

8.2. При наступлении указанных в п.8.1. обстоятельств Сторона по настоящему Договору, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств, должна известить другую Сторону в письменной форме без промедления о наступлении этих обстоятельств, но не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента их наступления. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и о возможных их последствиях.

8.3. Сторона должна без промедления, но не позднее 10 (десяти) календарных дней, известить другую сторону в письменной форме о прекращении этих обстоятельств. Не извещение или несвоевременное извещение Стороны другой Стороной, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, о наступлении обстоятельств, освобождающих ее от ответственности, влечет за собой утрату права для этой Стороны ссылаться на эти обстоятельства.

8.4. В качестве доказательств наступления обстоятельств непреодолимой силы Сторона, в отношении которой наступили данные обстоятельства, предоставляет другой Стороне справку, выданную государственным компетентным органом власти Российской Федерации, органом местного самоуправления или соответствующей организацией.

9. Срок действия договора, порядок расторжения договора.

9.1. Договор вступает в силу со дня подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами всех своих обязательств.

9.2. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

9.3. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора в случаях:

-просрочки оказания Исполнителем Услуг более чем на 30 (тридцать) календарных дней;

-задержки Исполнителем начала оказания Услуг более чем на 14 (четырнадцать) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

-несоблюдения Исполнителем законодательства Российской Федерации, требованиям проектной, рабочей и нормативно-технической документации к качеству Работ;

-в случае если устранение недостатков оказанных Услуг вызовет задержку оказания Услуг более чем на 30 (тридцать) календарных дней;

-прекращения действия свидетельства саморегулируемой организации о допуске Исполнителя к соответствующим видам услуг;

-неисполнения выданных Заказчиком требований без обоснованных причин;

-в случае введения процедуры несостоятельности (банкротства) в отношении Исполнителя;

-по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

Упущенная выгода Исполнителя не возмещается. Договор будет считаться расторгнутым по основаниям, предусмотренным настоящим пунктом по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней после даты направления Исполнителю соответствующего уведомления. При этом Исполнитель обязан возместить все убытки Заказчика, связанные с односторонним расторжением Договора по причинам, перечисленным в настоящем пункте Договора. Убытки Исполнителя, возникшие по основаниям, указанным настоящим разделом возмещению не подлежат.

9.4. В случае расторжения настоящего Договора по любому основанию, Исполнитель обязан передать Заказчику подписанную и оформленную в соответствии с нормативно-технической документацией исполнительную документацию на объем выполненных Работ, а также документацию, переданную Заказчиком в рамках исполнения настоящего Договора.

10. Прочие условия.

10.1. При необходимости разрешения вопросов, вытекающих из Договора, но не нашедших соответствующего договорного регулирования, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

10.2. Все уведомления, сообщения и иные документы, подготовленные Сторонами во исполнение условий Договора, либо связанные с ним, должны направляться в письменной форме. Документы будут считаться направленными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по телеграфу, телефаксу или доставлены лично под расписку по адресам Сторон, указанным в Договоре.

10.3. Стороны обязаны в трехдневный срок уведомлять друг друга об изменении своих банковских реквизитов, юридического адреса, фактического местонахождения, в противном случае вся корреспонденция будет считаться доставленной.

10.4. Договор составлен на русском языке в 3-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу: 2 экземпляра для Заказчика, 1 экземпляр для Исполнителя. Дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью.

10.5. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушение условий Договора, допущенных в период срока его действия, и не снимает со Сторон обязательств по окончательным расчетам.

10.6. Любые дополнения и изменения условий Договора оформляются в виде дополнительных соглашений, которые после их подписания уполномоченными представителями обеих Сторон становятся неотъемлемой частью.

Приложения:

1.	Адресный перечень на выполнение работ по строительному контролю при капитальном ремонте многоквартирных домов на территории Псковской области.

- Техническое задание на оказание услуг по строительному контролю за выполнением работ по капитальному ремонту многоквартирных домов на территории Псковской области.

11. Юридические адреса и реквизиты сторон

| ЗАКАЗЧИК | ИСПОЛНИТЕЛЬ |
| --- | --- |
| Региональный оператор – Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Псковской области 180007, г.Псков, ул. Петровская, д.51, ИНН6027999260, КПП602701001, ОГРН 1146000000035 Тел.(факс) 298222, 298223, 298226 Генеральный директор _______________________С.В. Макарченко М.П. |  |

| «СОГЛАСОВАНО» ______________________(Подрядчик) |  | Приложение № 1 к Договору №________ от «___» __________ 2016 г. «УТВЕРЖДАЮ» Генеральный директор РОФКР ПО _______________/С.В. Макарченко/ |
| --- | --- | --- |

Адресный перечень на выполнение работ по строительному контролю при капитальном ремонте многоквартирных домов на территории Псковской области.

| МО «Красногородский район» |
| --- |
| 1 | р.п. Красногородск, ул. Ани Никандровой, 5 |
|  | - капитальный ремонт системы электроснабжения |
| 2 | р.п. Красногородск, ул. Ани Никандровой, 35 |
|  | - капитальный ремонт системы электроснабжения |
| 3 | р.п. Красногородск, ул. Ани Никандровой, 31 |
|  | - капитальный ремонт системы электроснабжения |
| 4 | р.п. Красногородск, ул. Пушкина, 23 |
|  | - капитальный ремонт системы электроснабжения |
| 5 | р.п. Красногородск, ул. Пушкина, 32 |
|  | - капитальный ремонт системы электроснабжения |
| 6 | р.п. Красногородск, ул. Советская, 8 |
|  | - капитальный ремонт системы электроснабжения |
| 7 | р.п. Красногородск, ул. Советская, 14 |
|  | - капитальный ремонт системы электроснабжения |
| 8 | р.п. Красногородск, ул. Советская, 17 |
|  | - капитальный ремонт системы электроснабжения |
| 9 | р.п. Красногородск, ул. Советская, 28 |
|  | - капитальный ремонт системы электроснабжения |
| 10 | р.п. Красногородск, ул. Советская, 30 |
|  | - капитальный ремонт системы электроснабжения |
| 11 | р.п. Красногородск, ул. Советская, 69 |
|  | - капитальный ремонт системы электроснабжения |
| 12 | р.п. Красногородск, ул. Спортивная, 7 |
|  | - капитальный ремонт системы электроснабжения |
| МО «Новосокольнический район» |
| 13 | г. Новосокольники, ул. Бабахина, 22 |
|  | - капитальный ремонт крыши |
| 14 | г. Новосокольники, ул. Базарная, 4 |
|  | - капитальный ремонт крыши |
| 15 | г. Новосокольники, ул. Воровского, 21 |
|  | - капитальный ремонт крыши |
| 16 | г. Новосокольники, ул. Ленинская, 45 |
|  | - капитальный ремонт крыши |
| 17 | г. Новосокольники, ул. Партизанская, 9 |
|  | - капитальный ремонт крыши |
| 18 | г. Новосокольники, ул. Партизанская, 22 |
|  | - капитальный ремонт крыши |
| 19 | г. Новосокольники, ул. Партизанская, 22А |
|  | - капитальный ремонт крыши |
| 20 | г. Новосокольники, ул. Партизанская, 22В |
|  | - капитальный ремонт крыши |
| 21 | г. Новосокольники, ул. Партизанская, 22Г |
|  | - капитальный ремонт крыши |
| 22 | г. Новосокольники, ул. Первомайская, 30А |
|  | - капитальный ремонт крыши |
| 23 | г. Новосокольники, ул. Первомайская, 32 |
|  | - капитальный ремонт крыши |
| 24 | г. Новосокольники, ул. Тракторная, 33 |
|  | - капитальный ремонт крыши |
| 25 | г. Новосокольники, ул. Бабахина, 12 |
|  | - капитальный ремонт крыши |
| 26 | г. Новосокольники, ул. Отса,11 |
|  | - капитальный ремонт крыши |
| 27 | г. Новосокольники, ул. Партизанская, 4 |
|  | - капитальный ремонт крыши |
| 28 | г. Новосокольники, ул. Партизанская, 12 |
|  | - капитальный ремонт крыши |
| 29 | г. Новосокольники, ул. Ленинская, 31 |
|  | - капитальный ремонт крыши |
| 30 | г. Новосокольники, ул. Ленинская 38 |
|  | - капитальный ремонт крыши |
| 31 | г. Новосокольники, ул. Ленинская, 45А |
|  | - капитальный ремонт крыши |
| 32 | г. Новосокольники, ул. Ленинская, 55 |
|  | - капитальный ремонт крыши |
| 33 | г. Новосокольники, ул. Партизанская, 22Б |
|  | - капитальный ремонт крыши |
| МО «Порховский район» |
| 34 | г. Порхов, ул. Ленина, 13 |
|  | - капитальный ремонт крыши |
| МО «Пушкиногорский район» |
| 35 | п. Пушкинские горы, ул. Ленина, 25 |
|  | - капитальный ремонт подвала |
| МО «Псковский район» |
| 36 | д. Зубово, 32 |
|  | - капитальный ремонт фасада |
|  | - капитальный ремонт системы электроснабжения |
| 37 | д. Гверздонь, ул. Центральная, 30 |
|  | - капитальный ремонт фасада |
| 38 | д. Кирово, ул. Центральная, 27 |
|  | - капитальный ремонт фундамента |
|  | - капитальный ремонт системы электроснабжения |
| 39 | д. Череха, д.138 |
|  | - капитальный ремонт системы горячего водоснабжения |
| МО «г. Псков» |
| 40 | г. Псков, ул. Яна Фабрициуса, 25 |
|  | – капитальный ремонт фасада |
|  | - капитальный ремонт системы холодного водоснабжения |
| 41 | г. Псков, ул. Советская, 77 |
|  | – капитальный ремонт фундамента |
|  | - капитальный ремонт системы холодного водоснабжения |
| 42 | г. Псков, ул. Советская, 62 |
|  | – капитальный ремонт фундамента |
|  | - капитальный ремонт системы водоотведения |
| 43 | г. Псков, ул. Свердлова, 76А |
|  | – капитальный ремонт крыши |
|  | – капитальный ремонт системы электроснабжения |
| 44 | г. Псков, ул. Яна Фабрициуса, 22 |
|  | - капитальный ремонт системы холодного водоснабжения |
|  | - капитальный ремонт системы водоотведения |
|  | - капитальный ремонт подвального помещения |
|  | - капитальный ремонт системы электроснабжения |
| 45 | г. Псков, ул. Советская, 47 |
|  | - капитальный ремонт системы холодного водоснабжения |
|  | - капитальный ремонт системы электроснабжения |
|  | - капитальный ремонт системы водоотведения |
| 46 | г. Псков, ул. Яна Фабрициуса, 25 |
|  | - капитальный ремонт системы водоотведения |
|  | - капитальный ремонт системы электроснабжения |
| 47 | г. Псков, ул. Советская, 77 |
|  | - капитальный ремонт системы электроснабжения |
|  | - капитальный ремонт системы холодного водоснабжения |
|  | - капитальный ремонт системы водоотведения |
| 48 | г. Псков, ул. Советская, 64/18 |
|  | - капитальный ремонт системы электроснабжения |
| 49 | г. Псков, ул. Яна Фабрициуса, 28 |
|  | - капитальный ремонт подвального помещения |
|  | - капитальный ремонт системы электроснабжения |
| 50 | г. Псков, ул. Яна Фабрициуса, 3а/13 |
|  | - капитальный ремонт системы горячего водоснабжения |

| «СОГЛАСОВАНО» _______________________ (Подрядчик) |  | Приложение № 2 к Договору №________ от «___»__________ 2016 г. «УТВЕРЖДАЮ» Генеральный директор РОФКР ПО _______________/С.В. Макарченко/ |
| --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Наименование выполняемых работ (оказываемых услуг): Строительный контроль за выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Псковской области.

2. Количество выполняемых работ (оказываемых услуг): Согласно Техническому заданию (Приложение № 2)

3. Место выполнения работ (оказываемых услуг): в соответствии с адресным перечнем, установленным в Приложении № 1 к договору.

4. Сроки (периоды) выполнения работ (оказания услуг):

-    Начало выполнения работ с момента заключения договора.

- Окончание выполнения работ, подписание акта формы КС-14 согласно договору.

5. Цели использования результатов работ (оказания услуг): обеспечение качества строительных, монтажных и ремонтных работ, предупреждения, выявления и пресечения допущенных нарушений требований законов, технических регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной документации (при ее наличии)

6. Виды выполняемых работ (оказания услуг): контроль соответствия выполняемых работ проектной документации (при ее наличии), требованиям технических регламентов (норм и правил), в течение всего периода проведения работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов

7. Условия выполнения работ (оказания услуг): в соответствии с условиями договора, в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 2 к договору)

8. Основные функциям Исполнителя выполняемых работ (оказания услуг)

а) проверка соблюдения установленных сроков выполнения Подрядчиком входного контроля (проверка качества строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования, поставленных для объекта капитального ремонта (соответственно – продукция, входной контроль) и достоверности документирования его результатов;

б) проверка выполнения Подрядчиком контрольных мероприятий по соблюдению правил складирования и хранения применяемой продукции

в) проверка соблюдения установленных договором сроков выполнения Подрядчиком работ по капитальному ремонту

г) проведение контроля исполнения и приемка завершенных скрытых работ

д) проверка соответствия работ по капитальному ремонту требованиям технической документации, сметных расчетов, технических регламентов;

е) подтверждение наличия фактически выполненных объемов работ, их качества и устранение брака и выявленных несоответствий

ж) предоставление своевременной информации заказчику обо всех отклонениях, допущенных на любом этапе проведения работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов

9. Общие требования к выполнению работ (оказанию услуг): все выполняемые работы и (или) оказываемые услуги по строительному контролю должны соответствовать требованиям нормативно-технических документов, а именно:

- Постановление РФ № 468 от 21.06.2010г. «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»;

- СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»;

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- СНиП 12-03/2001 «Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования»;

- СНиП 12-04/2002 «Безопасность труда в строительстве Часть 2. Строительное производство»;

- СНиП 21-01/97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

- ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования»;

- СНиП 82-01/95 «Разработка и применение норм и нормативов расхода материальных ресурсов в строительстве. Основные положения»;

- СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»;

- СДОС-03-2009

10. Требования к наличию допусков СРО

В соответствии с п.3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п.4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

-п.12.12 – работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования;

-п.32.1 – строительный контроль за общестроительными работами;

-п. 32.4 – строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации;

-п. 32.6 – строительный контроль за работами в области пожарной безопасности;

-п. 32.7 – строительный контроль за работами в области электроснабжения.

Данные свидетельства со всеми приложениями необходимо приложить в состав заявки на участие в торгах.

11. Требования к материально-технической и (или производственной) базе, сотрудникам, имеющим специальное профессиональное образование:

Претендент должен иметь в штате рабочих с профильным образованием по предмету торгов

-инженер промышленного и гражданского строительства

-инженер-электрик

-инженер-сантехник

12. Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ (оказания услуг): порядок выполнения работ согласовывается с Заказчиком при заключении договора путем предоставления графика производства работ.

13. Требования к качеству работ (услуг), в том числе технология производства работ (оказания услуг), методы производства работ (оказания услуг), методики оказания услуг, организационно-технологическая схема производства работ, безопасность выполняемых работ:

В соответствии с действующими нормами и правилами. В том числе:

- в ходе проверки качества строительно-монтажных работ (далее СМР) осуществлять контроль соблюдения технологии строительного производства, эффективности производственного контроля с учетом структуры и характера строительного производства;

- при появлении опасных дефектов или грубых нарушений и невозможности их устранения своевременно извещать Заказчика и Подрядчика;

- проверять своевременность выполнения Подрядчиком принятых совместно с Заказчиком решений, выдаваемых в ходе выполнения работ;

- проверять своевременность устранения недостатков в производстве работ.

- контролировать качество СМР с учетом выполняемых этапов и наличия скрытых работ, подлежащих освидетельствованию;

- запрещать выполнения последующих работ до завершения процедуры освидетельствования скрытых работ;

- контролировать наличие общего и специальных журналов

- контролировать своевременное и правильное ведение общего и специальных журналов работ, оформление другой производственной и исполнительной документации в соответствии с требованиями РД-11-02-2006, СНиП, ГОСТ;

- осуществлять контроль за своевременным вывозом строительного мусора

- проводить визуальное и инструментальное освидетельствование выполненных СМР;

- проводить учет объемов и стоимости принятых СМР

- при обнаружении отступлений от технической документации, использования материалов и выполненных работ, качество которых не отвечает требованиям ТУ, ГОСТ и СНиП, извещать Заказчика.

- приемка выполненных работ осуществляется Заказчиком, совместно с Исполнителем, с оформлением Акта приемки выполненных работ;

- визировать акты о приемке выполненных работ (форма КС-2), предъявляемые Подрядчиком Заказчику, путем проставления на каждом экземпляре подписи уполномоченного лица и штампа Исполнителя, подтверждая тем самым объем и качество выполненных работ, их соответствие технической документации, сметным расчетам и условиям договора на выполнение работ, соответствие исполнительной документации, предъявленной Подрядчиком Заказчику, требованиям нормативно-технической документации;

- принимать своевременные меры и осуществлять контроль за устранением выявленных дефектов в технической документации и сметных расчетах, ее пересмотр (в случае необходимости) и недопущение необоснованного увеличения сметной стоимости, своевременно вскрывать дефекты и нарушения в производстве работ, информируя о них свое руководство, руководство Заказчика и руководство Подрядчика;

- выявлять случаи затягивания, отставания от сроков выполнения СМР, требовать от Подрядчика устранения отставания и информировать об этом Заказчика;

- проверка наличия у Подрядчика документов о качестве (сертификатов в установленных случаях) на применяемые им материалы, изделия и оборудование, документированных результатов входного контроля и лабораторных испытаний;

- контроль соблюдения Подрядчиком правил складирования и хранения применяемых материалов, изделий и оборудования; при выявлении нарушений этих правил может быть запрещено применение неправильно складированных и хранящихся материалов;

- контроль наличия и правильности ведения Подрячкиком исполнительной документации.

- контроль соответствия объемов и сроков выполнения работ условиям договора и календарному плану строительства;

14.Требования к безопасности выполнения  работ (оказания услуг) и безопасности результатов работ (услуг): Исполнитель должен обеспечить выполнение на объекте мероприятий по строительному контролю, при проведении работ капитального ремонта многоквартирных домов, в соответствии с требованиями нормативных документов.

15. Порядок сдачи и приемки результатов выполненных работ (оказанных услуг): в соответствии с условиями договора.

16. Требования по передачи Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ (услуг): предоставлять Заказчику информацию о выполнении работ по строительному контролю в электронном виде.

17. Требования по сопутствующему монтажу поставленного оборудования, пусконаладочным работам на месте у Заказчика (в случае необходимости): все работы по строительному контролю за демонтажем существующего и монтажом поставленного оборудования исполнителем должны быть проконтролированы и не допущено нанесение повреждений существующих строительных конструкций и инженерных систем.

18. Требования по техническому обучению Исполнителем персонала Заказчика работ на подготовленных по результатам работ (услуг) объектах: техническое обучение персонала не требуется.

19. Требования по объему гарантий качества работ (услуг): в соответствии с условиями договора.

20. Авторские права: исключительные права на объекты интеллектуальной

собственности отсутствуют.

21. Начальная (максимальная) цена договора (с НДС) 925 342,06  (девятьсот двадцать пять тысяч триста сорок два рубля шесть копеек).

22. Общие требования к качеству материалов, технические характеристики материалов, используемых при выполнении работ.

При осуществлении строительного контроля, Исполнитель проверяет применяемые при ремонте материалы, которые должны быть новыми, то есть не бывшими в эксплуатации, не поврежденными, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т. п.) к свободному обращению на территории Российской Федерации. Все поставляемые материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты соответствия, санитарно-технические и пожарные сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество использованных для строительства материалов, изделий и конструкций. Копии этих документов должны быть представлены Заказчику до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.

Заместитель

генерального директора РОФКР ПО

по организации капитального ремонта				     А.О. Тимашов